## Лист1
|  | www.тропик.com |  | info@6698699.ru
|  |  | Воздушные завесы |  |  | Скидка, %
|  |  | Электрические тепловые завесы |  |  | 0%
Серия К
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | [5 empty] | 1.1
К2 | 2.5 | До 1,5 | 410 | 64 | 120 | 5790 |  |  |  | 0 | 5790 | 0 | 0 | 0
К3 | 3 | До 1,5 | 470 | 65 | 150 | 6490 |  |  |  | 0 | 6490 | 0 | 0 | 0
К5 | 5 | До 1,5 | 715 | 64 | 240 | 8890 |  |  |  | 0 | 8890 | 0 | 0 | 0
К6 | 6 | До 1,5 | 835 | 65 | 300 | 9750 |  |  |  | 0 | 9750 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия Е | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Black, руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е2 | 2.5 | до 2,2 | 520 | 48 | 160 | 9390 | 12500 | 9450 |  | 0 | 9390 | 12500 | 9450 | 0
Е3 | 3 | до 2,2 | 600 | 48 | 190 | 9650 | 13000 | 9850 |  | 0 | 9650 | 13000 | 9850 | 0
Е5 | 5 | до 2,2 | 820 | 48 | 320 | 12490 | 16850 | 12750 |  | 0 | 12490 | 16850 | 12750 | 0
Е6 | 6 | до 2,2 | 940 | 48 | 380 | 14590 | 19750 | 14950 |  | 0 | 14590 | 19750 | 14950 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия А | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Black, руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
А2 | 2.5 | до 2,2 | 500 | 36 | 220 | 5890 | 7950 | 5990 |  | 0 | 5890 | 7950 | 5990 | 0
А3 | 3 | до 2,2 | 560 | 36 | 270 | 7190 | 9690 | 7350 |  | 0 | 7190 | 9690 | 7350 | 0
А5 | 5 | до 2,2 | 760 | 36 | 450 | 9790 | 13190 | 9950 |  | 0 | 9790 | 13190 | 9950 | 0
А6 | 6 | до 2,2 | 910 | 36 | 540 | 10950 | 14750 | 11150 |  | 0 | 10950 | 14750 | 11150 | 0
А9 | 8.5 | до 2,2 | 1260 | 36 | 760 | 19050 | 25650 | 19390 |  | 0 | 19050 | 25650 | 19390 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия М | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Black, руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М3 | 3 | до 2,3 | 620 | 25 / 35 | 380 | 11390 | 15350 | 11590 |  | 0 | 11390 | 15350 | 11590 | 0
М3 eco | 1.5 | до 2,3 | 620 | 13 / 18 | 380 | 11390 | 15350 | 11590 |  | 0 | 11390 | 15350 | 11590 | 0
М5 | 5 | до 2,3 | 800 | 25 / 35 | 620 | 13650 | 18450 | 13890 |  | 0 | 13650 | 18450 | 13890 | 0
М5 eco | 2.5 | до 2,3 | 800 | 13 / 18 | 620 | 13650 | 18450 | 13890 |  | 0 | 13650 | 18450 | 13890 | 0
М6 | 6 | до 2,3 | 1000 | 25 / 35 | 760 | 17790 | 23950 | 18090 |  | 0 | 17790 | 23950 | 18090 | 0
М6 eco | 3 | до 2,3 | 1000 | 13 / 18 | 760 | 17790 | 23950 | 18090 |  | 0 | 17790 | 23950 | 18090 | 0
М9 | 9 | до 2,3 | 1500 | 25 / 35 | 1140 | 23950 | 32290 | 24450 |  | 0 | 23950 | 32290 | 24450 | 0
М9 eco | 4.5 | до 2,3 | 1500 | 13 / 18 | 1140 | 23950 | 32290 | 24450 |  | 0 | 23950 | 32290 | 24450 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия Т100Е | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Black, руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т103E10 | 3 | до 2,5 | 1070 | 9 / 13 | 1050 | 18990 | 25650 | 19390 |  | 0 | 18990 | 25650 | 19390 | 0
Т105E10 | 5 | до 2,5 | 1070 | 15 / 22 | 1050 | 18990 | 25650 | 19390 |  | 0 | 18990 | 25650 | 19390 | 0
Т106E10 | 6 | до 2,5 | 1070 | 18 / 26 | 1050 | 18990 | 25650 | 19390 |  | 0 | 18990 | 25650 | 19390 | 0
T104E15 | 4.5 | до 2,5 | 1614 | 9 / 13 | 1550 | 25950 | 35050 | 26550 |  | 0 | 25950 | 35050 | 26550 | 0
T107E15 | 7.5 | до 2,5 | 1614 | 15 / 22 | 1550 | 25950 | 35050 | 26550 |  | 0 | 25950 | 35050 | 26550 | 0
Т109E15 | 9 | до 2,5 | 1614 | 18 / 26 | 1550 | 25950 | 35050 | 26550 |  | 0 | 25950 | 35050 | 26550 | 0
T106E20 | 6 | до 2,5 | 2000 | 9 / 13 | 2100 | 34450 | 46450 | 35390 |  | 0 | 34450 | 46450 | 35390 | 0
T110E20 | 10 | до 2,5 | 2000 | 15 / 22 | 2100 | 34450 | 46450 | 35390 |  | 0 | 34450 | 46450 | 35390 | 0
Т112E20 | 12 | до 2,5 | 2000 | 18 / 26 | 2100 | 34450 | 46450 | 35390 |  | 0 | 34450 | 46450 | 35390 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия Т200Е | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Zinc, руб | Цена Black, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т204Е10 | 5 | до 3,0 | 1000 | 10 / 16 | 1500 | 24550 | 31350 | 24050 | 24950 | 0 | 24550 | 31350 | 24050 | 24950
Т206Е10 | 6 | до 3,0 | 1000 | 13 / 21 | 1500 | 24550 | 31350 | 24050 | 24950 | 0 | 24550 | 31350 | 24050 | 24950
T209E10 | 9 | до 3,0 | 1000 | 20 / 32 | 1500 | 26690 | 34190 | 26150 | 27150 | 0 | 26690 | 34190 | 26150 | 27150
Т212Е10 | 12 | до 3,0 | 1000 | 26 / 42 | 1500 | 26690 | 34190 | 26150 | 27150 | 0 | 26690 | 34190 | 26150 | 27150
Т207Е15 | 7.5 | до 3,0 | 1510 | 10 / 16 | 2200 | 39190 | 50150 | 38350 | 39850 | 0 | 39190 | 50150 | 38350 | 39850
Т209Е15 | 9 | до 3,0 | 1510 | 13 / 21 | 2200 | 39190 | 50150 | 38350 | 39850 | 0 | 39190 | 50150 | 38350 | 39850
Т214Е15 | 13.5 | до 3,0 | 1510 | 20 / 32 | 2200 | 41490 | 53090 | 40650 | 42190 | 0 | 41490 | 53090 | 40650 | 42190
Т218Е15 | 18 | до 3,0 | 1510 | 26 / 42 | 2200 | 41490 | 53090 | 40650 | 42190 | 0 | 41490 | 53090 | 40650 | 42190
Т209Е20 | 10 | до 3,0 | 2000 | 10 / 16 | 3000 | 45450 | 58150 | 44490 | 46200 | 0 | 45450 | 58150 | 44490 | 46200
Т212Е20 | 12 | до 3,0 | 2000 | 13 / 21 | 3000 | 45450 | 58150 | 44490 | 46200 | 0 | 45450 | 58150 | 44490 | 46200
T218E20 | 18 | до 3,0 | 2000 | 20 / 32 | 3000 | 48490 | 61990 | 47490 | 49290 | 0 | 48490 | 61990 | 47490 | 49290
Т220Е20 | 20 | до 3,0 | 2000 | 21 / 35 | 3000 | 48490 | 61990 | 47490 | 49290 | 0 | 48490 | 61990 | 47490 | 49290
Т224Е20 | 24 | до 3,0 | 2000 | 26 / 42 | 3000 | 48490 | 61990 | 47490 | 49290 | 0 | 48490 | 61990 | 47490 | 49290
Т212Е25 | 12.5 | до 3,0 | 2500 | 10 / 16 | 3700 | 59190 | 75750 | 58050 | 60190 | 0 | 59190 | 75750 | 58050 | 60190
T215E25 | 15 | до 3,0 | 2500 | 13 / 21 | 3700 | 59190 | 75750 | 58050 | 60190 | 0 | 59190 | 75750 | 58050 | 60190
T218E25 | 19 | до 3,0 | 2500 | 17 / 25 | 3700 | 63350 | 81050 | 62090 | 64650 | 0 | 63350 | 81050 | 62090 | 64650
T225E25 | 25 | до 3,0 | 2500 | 21 / 35 | 3700 | 63350 | 81050 | 62090 | 64650 | 0 | 63350 | 81050 | 62090 | 64650
T230E25 | 30 | до 3,0 | 2500 | 26 / 42 | 3700 | 63350 | 81050 | 62090 | 64650 | 0 | 63350 | 81050 | 62090 | 64650
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия Т300Е | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Zinc, руб | Цена Black, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т306Е10 | 6 | до 3,6 | 1000 | 10 / 15 | 1900 | 28390 | 36350 | 27890 | 28790 | 0 | 28390 | 36350 | 27890 | 28790
Т309Е10 | 9 | до 3,6 | 1000 | 15 / 22 | 1900 | 29150 | 37290 | 28650 | 29550 | 0 | 29150 | 37290 | 28650 | 29550
Т312Е10 | 12 | до 3,6 | 1000 | 20 / 30 | 1900 | 29150 | 37290 | 28650 | 29550 | 0 | 29150 | 37290 | 28650 | 29550
Т309Е15 | 9 | до 3,6 | 1510 | 10 / 15 | 2800 | 41250 | 52745 | 40550 | 41750 | 0 | 41250 | 52745 | 40550 | 41750
Т314Е15 | 13.5 | до 3,6 | 1510 | 15 / 22 | 2800 | 43650 | 55850 | 42850 | 44190 | 0 | 43650 | 55850 | 42850 | 44190
Т318Е15 | 18 | до 3,6 | 1510 | 20 / 30 | 2800 | 43650 | 55850 | 42850 | 44190 | 0 | 43650 | 55850 | 42850 | 44190
Т312Е20 | 12 | до 3,6 | 2000 | 10 / 15 | 3800 | 50390 | 64490 | 49500 | 51050 | 0 | 50390 | 64490 | 49500 | 51050
Т318Е20 | 18 | до 3,6 | 2000 | 15 / 22 | 3800 | 53190 | 68050 | 52250 | 53850 | 0 | 53190 | 68050 | 52250 | 53850
Т324Е20 | 24 | до 3,6 | 2000 | 20 / 30 | 3800 | 53190 | 68050 | 52250 | 53850 | 0 | 53190 | 68050 | 52250 | 53850
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия Х400Е | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Zinc, руб | Цена Black, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Х409Е10 | 9 | до 4,0 | 1000 | 11 / 17 | 2400 | 31350 | 38590 | 30850 | 31690 | 0 | 31350 | 38590 | 30850 | 31690
Х410Е10 | 10 | до 4,0 | 1000 | 13 / 19 | 2400 | 31350 | 38590 | 30850 | 31690 | 0 | 31350 | 38590 | 30850 | 31690
Х412Е10 | 12 | до 4,0 | 1000 | 15 / 23 | 2400 | 31790 | 39150 | 31290 | 32150 | 0 | 31790 | 39150 | 31290 | 32150
X414E15 | 13.5 | до 4,0 | 1500 | 11 / 17 | 3550 | 48190 | 59250 | 47490 | 48690 | 0 | 48190 | 59250 | 47490 | 48690
X416E15 | 15 | до 4,0 | 1500 | 13 / 21 | 3550 | 48190 | 59250 | 47490 | 48690 | 0 | 48190 | 59250 | 47490 | 48690
X418E15 | 18 | до 4,0 | 1500 | 15 / 24 | 3550 | 48750 | 59950 | 48050 | 49250 | 0 | 48750 | 59950 | 48050 | 49250
Х418Е20 | 18 | до 4,0 | 2000 | 11 / 17 | 4800 | 58090 | 71450 | 57200 | 58690 | 0 | 58090 | 71450 | 57200 | 58690
Х421Е20 | 20 | до 4,0 | 2000 | 13 / 19 | 4800 | 58090 | 71450 | 57200 | 58690 | 0 | 58090 | 71450 | 57200 | 58690
Х424Е20 | 24 | до 4,0 | 2000 | 15 / 23 | 4800 | 59090 | 72650 | 58150 | 59690 | 0 | 59090 | 72650 | 58150 | 59690
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия Х500Е и Х600Е | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Zinc, руб | Цена Black, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Х509Е10 | 9 | до 5,0 | 1000 | 7 / 12 | 3800 | 45450 | 54850 | 44790 | 45790 | 0 | 45450 | 54850 | 44790 | 45790
Х510Е10 | 10 | до 5,0 | 1000 | 8 / 13 | 3800 | 45450 | 54850 | 44790 | 45790 | 0 | 45450 | 54850 | 44790 | 45790
Х512Е10 | 12 | до 5,0 | 1000 | 10 / 16 | 3800 | 46450 | 56050 | 45790 | 46850 | 0 | 46450 | 56050 | 45790 | 46850
Х512Е15 | 12 | до 5,0 | 1500 | 11 / 17 | 5200 | 65250 | 78950 | 64250 | 65790 | 0 | 65250 | 78950 | 64250 | 65790
Х515Е15 | 15 | до 5,0 | 1500 | 13 / 21 | 5200 | 65250 | 78950 | 64250 | 65790 | 0 | 65250 | 78950 | 64250 | 65790
Х518Е15 | 18 | до 5,0 | 1500 | 16 / 26 | 5200 | 66450 | 80450 | 65450 | 66990 | 0 | 66450 | 80450 | 65450 | 66990
Х518Е20 | 18 | до 5,0 | 2000 | 7 / 12 | 7600 | 84490 | 102190 | 83250 | 85150 | 0 | 84490 | 102190 | 83250 | 85150
Х521Е20 | 20 | до 5,0 | 2000 | 8 / 13 | 7600 | 84490 | 102190 | 83250 | 85150 | 0 | 84490 | 102190 | 83250 | 85150
Х524Е20 | 24 | до 5,0 | 2000 | 10 / 16 | 7600 | 86690 | 104850 | 85450 | 87400 | 0 | 86690 | 104850 | 85450 | 87400
X612E10 | 12 | до 6,0 | 1180 | 8 / 13 | 4700 | 56450 | 68350 | 55650 | 56890 | 0 | 56450 | 68350 | 55650 | 56890
Х618Е10 | 18 | до 6,0 | 1180 | 11 /16 | 4700 | 56450 | 68350 | 55650 | 56890 | 0 | 56450 | 68350 | 55650 | 56890
Х624Е10 | 24 | до 6,0 | 1180 | 15 /21 | 4700 | 58490 | 70750 | 57590 | 58900 | 0 | 58490 | 70750 | 57590 | 58900
Х616Е15 | 16.5 | до 6,0 | 1500 | 7 /11 | 6000 | 86250 | 104290 | 84990 | 86950 | 0 | 86250 | 104290 | 84990 | 86950
Х625Е15 | 25.5 | до 6,0 | 1500 | 11 /16 | 6000 | 86250 | 104290 | 84990 | 86950 | 0 | 86250 | 104290 | 84990 | 86950
Х634Е15 | 34 | до 6,0 | 1500 | 15 /21 | 6000 | 88550 | 107090 | 87250 | 89290 | 0 | 88550 | 107090 | 87250 | 89290
X624E20 | 24 | до 6,0 | 2340 | 8 / 13 | 9400 | 110690 | 133890 | 109000 | 111550 | 0 | 110690 | 133890 | 109000 | 111550
Х636Е20 | 36 | до 6,0 | 2340 | 11 /16 | 9400 | 110690 | 133890 | 109000 | 111550 | 0 | 110690 | 133890 | 109000 | 111550
Х648Е20 | 48 | до 6,0 | 2340 | 15 /21 | 9400 | 114190 | 138190 | 112490 | 115150 | 0 | 114190 | 138190 | 112490 | 115150
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия Х800Е | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Zinc, руб | Цена Black, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Х818Е10 | 18 | до 8,0 | 1050 | 9 / 11 | 7350 | 98450 | 118150 | 97350 | 99000 | 0 | 98450 | 118150 | 97350 | 99000
Х824Е10 | 24 | до 8,0 | 1050 | 12 / 14 | 7350 | 104090 | 124890 | 102990 | 104650 | 0 | 104090 | 124890 | 102990 | 104650
Х836Е10 | 36 | до 8,0 | 1050 | 18 / 20 | 7350 | 108690 | 130400 | 107590 | 109250 | 0 | 108690 | 130400 | 107590 | 109250
Х824Е20 | 24 | до 8,0 | 2080 | 5 / 6 | 14700 | 196900 | 234090 | 194700 | 198000 | 0 | 196900 | 234090 | 194700 | 198000
Х836Е20 | 36 | до 8,0 | 2080 | 7 / 9 | 14700 | 208150 | 247550 | 205950 | 209250 | 0 | 208150 | 247550 | 205950 | 209250
Х872Е20 | 72 | до 8,0 | 2080 | 14 / 17 | 14700 | 217390 | 258650 | 215190 | 218490 | 0 | 217390 | 258650 | 215190 | 218490
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия IP | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена Zinc, руб | Цена Techno, руб | Цена Black,Grey руб | Цена White, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP312E15 | 12 | до 4,0 | 1500 | 9 / 16 | 3800 | 73490 | 88190 | 74590 | 74590 | 73490 | 88190 | 74590 | 74590 | 0
IP324E15 | 24 | до 4,0 | 1500 | 18 / 32 | 3800 | 76850 | 92190 | 78080 | 78080 | 76850 | 92190 | 78080 | 78080 | 0
IP315E20 | 15 | до 4,0 | 2000 | 9 / 16 | 4900 | 94190 | 112990 | 95650 | 95650 | 94190 | 112990 | 95650 | 95650 | 0
IP330E20 | 30 | до 4,0 | 2000 | 18 / 32 | 4900 | 98650 | 118390 | 100150 | 100150 | 98650 | 118390 | 100150 | 100150 | 0
IP412E15 | 12 | до 4,5 | 1600 | 6 / 11 | 5900 | 85950 | 92090 | 87290 | 87290 | 85950 | 92090 | 87290 | 87290 | 0
IP424E15 | 24 | до 4,5 | 1600 | 12 / 21 | 5900 | 90390 | 108490 | 91790 | 91790 | 90390 | 108490 | 91790 | 91790 | 0
IP415E20 | 15 | до 4,5 | 2000 | 6 / 11 | 7200 | 106490 | 127790 | 108190 | 108190 | 106490 | 127790 | 108190 | 108190 | 0
IP430E20 | 30 | до 4,5 | 2000 | 12 / 21 | 7200 | 111990 | 134390 | 113750 | 113750 | 111990 | 134390 | 113750 | 113750 | 0
IP518E15 | 18 | до 5,5 | 1500 | 7 / 12 | 7900 | 98790 | 118590 | 100350 | 100350 | 98790 | 118590 | 100350 | 100350 | 0
IP527E15 | 27 | до 5,5 | 1500 | 10 / 17 | 7900 | 103250 | 123890 | 104890 | 104890 | 103250 | 123890 | 104890 | 104890 | 0
IP524E20 | 24 | до 5,5 | 2000 | 7 / 12 | 10500 | 126500 | 151800 | 128550 | 128550 | 126500 | 151800 | 128550 | 128550 | 0
IP536E20 | 36 | до 5,5 | 2000 | 10 / 17 | 10500 | 133100 | 159750 | 135150 | 135150 | 133100 | 159750 | 135150 | 135150 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия MEGA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Grey, руб | Цена Black, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEGA18E20 | 18 | до 5,0 | 2000 | 8 / 14 | 6300 | 172290 | 189550 | 172290 | 172290 | 0 | 172290 | 189550 | 172290 | 172290
MEGA25E20 | 24 | до 5,0 | 2000 | 11 / 19 | 6300 | 183150 | 201450 | 183150 | 183150 | 0 | 183150 | 201450 | 183150 | 183150
MEGA30E25 | 27 | до 5,0 | 2500 | 10 / 17 | 7800 | 207900 | 227590 | 207900 | 207900 | 0 | 207900 | 227590 | 207900 | 207900
MEGA35E25 | 33 | до 5,0 | 2500 | 12 / 21 | 7800 | 208890 | 229790 | 208890 | 208890 | 0 | 208890 | 229790 | 208890 | 208890
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия STYLE | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Grey, руб | Цена Black, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STYLE15E20 | 15 | до 4,0 | 2000 | 9 / 14 | 4800 | 119300 | 131250 | 119300 | 119300 | 0 | 119300 | 131250 | 119300 | 119300
STYLE18E20 | 18 | до 4,0 | 2000 | 11 / 17 | 4800 | 119300 | 131250 | 119300 | 119300 | 0 | 119300 | 131250 | 119300 | 119300
STYLE20E20 | 20 | до 4,0 | 2000 | 12 / 19 | 4800 | 127450 | 137580 | 127450 | 127450 | 0 | 127450 | 137580 | 127450 | 127450
STYLE24E20 | 24 | до 4,0 | 2000 | 15 / 23 | 4800 | 127450 | 137580 | 127450 | 127450 | 0 | 127450 | 137580 | 127450 | 127450
STYLE18E25 | 18 | до 4,0 | 2500 | 9 / 14 | 6000 | 145050 | 159500 | 145050 | 145050 | 0 | 145050 | 159500 | 145050 | 145050
STYLE20E25 | 20 | до 4,0 | 2500 | 11 / 17 | 6000 | 145050 | 159500 | 145050 | 145050 | 0 | 145050 | 159500 | 145050 | 145050
STYLE25E25 | 25 | до 4,0 | 2500 | 12 / 19 | 6000 | 158250 | 171390 | 158250 | 158250 | 0 | 158250 | 171390 | 158250 | 158250
STYLE30E25 | 30 | до 4,0 | 2500 | 15 / 23 | 6000 | 158250 | 171390 | 158250 | 158250 | 0 | 158250 | 171390 | 158250 | 158250
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Водяные тепловые завесы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Zinc, руб | Цена Black, руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T109W10 | 9 | до 2,5 | 1000 | 1150 | 29050 | 39050 | 28690 | 29450 |  | 29050 | 39050 | 28690 | 29450 | 0
T113W15 | 13 | до 2,5 | 1500 | 1650 | 41050 | 55390 | 40550 | 41650 |  | 41050 | 55390 | 40550 | 41650 | 0
T118W20 | 18 | до 2,5 | 2000 | 2300 | 54890 | 74090 | 54250 | 55590 |  | 54890 | 74090 | 54250 | 55590 | 0
T212W10 | 12 | до 3,0 | 1000 | 1500 | 34390 | 46450 | 33990 | 34890 |  | 34390 | 46450 | 33990 | 34890 | 0
T218W15 | 19 | до 3,0 | 1500 | 2200 | 46450 | 62690 | 45890 | 47150 |  | 46450 | 62690 | 45890 | 47150 | 0
T224W20 | 24 | до 3,0 | 2000 | 3000 | 57950 | 78090 | 57250 | 58790 |  | 57950 | 78090 | 57250 | 58790 | 0
X315W10 | 15 | до 3,6 | 1000 | 1900 | 36290 | 48950 | 35850 | 36790 |  | 36290 | 48950 | 35850 | 36790 | 0
X322W15 | 22 | до 3,6 | 1500 | 2800 | 50450 | 67950 | 49850 | 51190 |  | 50450 | 67950 | 49850 | 51190 | 0
X330W20 | 30 | до 3,6 | 2000 | 3800 | 64890 | 87490 | 64090 | 65790 |  | 64890 | 87490 | 64090 | 65790 | 0
X416W10 | 16 | до 4,0 | 1000 | 2400 | 46300 | 62490 | 45790 | 48050 |  | 46300 | 62490 | 45790 | 48050 | 0
X432W20 | 32 | до 4,0 | 2000 | 4800 | 73690 | 99450 | 72800 | 74750 |  | 73690 | 99450 | 72800 | 74750 | 0
X525W10 | 20 | до 5,0 | 1180 | 3800 | 54750 | 73890 | 54100 | 55490 |  | 54750 | 73890 | 54100 | 55490 | 0
X550W20 | 40 | до 5,0 | 2340 | 7600 | 101750 | 136790 | 100500 | 103250 |  | 101750 | 136790 | 100500 | 103250 | 0
X730W10 | 40 | до 5,0 | 2340 | 7600 | 113850 | 136950 | 112950 | 114650 |  | 113850 | 136950 | 112950 | 114650 | 0
X760W20 | 40 | до 5,0 | 2340 | 7600 | 211890 | 253450 | 210890 | 214090 |  | 211890 | 253450 | 210890 | 214090 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия IP | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Расход воздуха, м³/ч | Цена Zinc, руб | Цена Techno, руб | Цена Grey, руб | Цена Black, руб | Цена White, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP320W15 | 20 | до 3,5 | 1500 | 3500 | 76450 | 91750 | 77650 | 77650 | 77650 | 76450 | 91750 | 77650 | 77650 | 77650
IP324W20 | 24 | до 3,5 | 2000 | 4400 | 102590 | 123090 | 104090 | 104090 | 104090 | 102590 | 123090 | 104090 | 104090 | 104090
IP428W15 | 28 | до 4,0 | 1500 | 5400 | 98690 | 118450 | 99890 | 99890 | 99890 | 98690 | 118450 | 99890 | 99890 | 99890
IP435W20 | 35 | до 4,0 | 2000 | 6600 | 120790 | 144950 | 122290 | 122290 | 122290 | 120790 | 144950 | 122290 | 122290 | 122290
IP530W15 | 30 | до 5,0 | 1500 | 7300 | 113090 | 135650 | 114590 | 114590 | 114590 | 113090 | 135650 | 114590 | 114590 | 114590
IP540W20 | 40 | до 5,0 | 2000 | 9200 | 138600 | 166390 | 140600 | 140600 | 140600 | 138600 | 166390 | 140600 | 140600 | 140600
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия IP | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Grey, руб | Цена Black, руб | Цена White, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STYLE30W20 | 30 | до 4 | 2000 | 4500 | 141090 | 155250 | 141090 | 141090 | 141090 | 141090 | 155250 | 141090 | 141090 | 141090
STYLE40W25 | 37 | до 4 | 2500 | 5000 | 170790 | 187890 | 170790 | 170790 | 170790 | 170790 | 187890 | 170790 | 170790 | 170790
MEGA40W20 | 38 | до 5 | 2000 | 6000 | 198000 | 214500 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 214500 | 198000 | 198000 | 198000
MEGA45W25 | 45 | до 5 | 2500 | 4400 | 231550 | 251350 | 231550 | 231550 | 231550 | 231550 | 251350 | 231550 | 231550 | 231550
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Воздушные завесы без нагрева | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | Цена Techno, руб | Цена Zinc, руб | Цена Black, руб |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Т200A10 | ~ | до 3,0 | 1000 | 1500 | 21690 | 27610 | 21350 | 22450 |  | 21690 | 27610 | 21350 | 22450 | 0
Т200A15 | ~ | до 3,0 | 1510 | 2200 | 32790 | 41910 | 32250 | 33550 |  | 32790 | 41910 | 32250 | 33550 | 0
Т200A20 | ~ | до 3,0 | 2000 | 3000 | 36650 | 46750 | 35990 | 37550 |  | 36650 | 46750 | 35990 | 37550 | 0
Т200A25 | ~ | до 3,0 | 2000 | 3000 | 51150 | 65250 | 50050 | 52690 |  | 51150 | 65250 | 50050 | 52690 | 0
Т300A10 | ~ | до 3,6 | 1000 | 1900 | 24550 | 31350 | 24200 | 24890 |  | 24550 | 31350 | 24200 | 24890 | 0
Т300A15 | ~ | до 3,6 | 1510 | 2800 | 34350 | 43890 | 33790 | 34790 |  | 34350 | 43890 | 33790 | 34790 | 0
Т300A20 | ~ | до 3,6 | 2000 | 3800 | 42790 | 54790 | 42150 | 43450 |  | 42790 | 54790 | 42150 | 43450 | 0
Х400A10 | ~ | до 4,0 | 1000 | 2400 | 26190 | 33550 | 25850 | 26650 |  | 26190 | 33550 | 25850 | 26650 | 0
Х400A15 | ~ | до 4,0 | 1500 | 3550 | 38750 | 49650 | 38190 | 39390 |  | 38750 | 49650 | 38190 | 39390 | 0
Х400A20 | ~ | до 4,0 | 2000 | 4800 | 47090 | 60290 | 46450 | 48090 |  | 47090 | 60290 | 46450 | 48090 | 0
Х500A10 | ~ | до 5,0 | 1000 | 3800 | 39390 | 50390 | 38950 | 39950 |  | 39390 | 50390 | 38950 | 39950 | 0
Х500A20 | ~ | до 5,0 | 2000 | 7600 | 64150 | 82090 | 63390 | 65250 |  | 64150 | 82090 | 63390 | 65250 | 0
Х600A10 | ~ | до 6,0 | 1180 | 5050 | 46550 | 59650 | 45990 | 47090 |  | 46550 | 59650 | 45990 | 47090 | 0
Х600A20 | ~ | до 6,0 | 2340 | 10100 | 86690 | 105050 | 85950 | 84490 |  | 86690 | 105050 | 85950 | 84490 | 0
X800A10 | ~ | до 8,0 | 1050 | 7350 | 84150 | 101890 | 83750 | 84850 |  | 84150 | 101890 | 83750 | 84850 | 0
X900A10 | ~ | до 9,0 | 1090 | 8600 | 95150 | 109250 | 94570 | 95850 |  | 95150 | 109250 | 94570 | 95850 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Серия IP | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Высота установки, м | Длина, мм | Расход воздуха, м³/ч | Цена Zinc, руб | Цена Techno, руб | Цена Grey, руб | Цена Black, руб | Цена White, руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP300A15 | ~ | до 4,0 | 1500 | 3800 | 58850 | 71850 | 61050 | 61050 | 61050 | 58850 | 71850 | 61050 | 61050 | 61050
IP300A20 | ~ | до 4,0 | 2000 | 4900 | 75350 | 94190 | 77550 | 77550 | 77550 | 75350 | 94190 | 77550 | 77550 | 77550
IP400A15 | ~ | до 4,5 | 1500 | 5900 | 69850 | 88990 | 72050 | 72050 | 72050 | 69850 | 88990 | 72050 | 72050 | 72050
IP400A20 | ~ | до 4,5 | 2000 | 7200 | 86590 | 109450 | 89350 | 89350 | 89350 | 86590 | 109450 | 89350 | 89350 | 89350
IP500A15 | ~ | до 5,5 | 1500 | 7900 | 82650 | 97350 | 85390 | 85390 | 85390 | 82650 | 97350 | 85390 | 85390 | 85390
IP500A20 | ~ | до 5,5 | 2000 | 10500 | 106850 | 129050 | 109890 | 109890 | 109890 | 106850 | 129050 | 109890 | 109890 | 109890
Тепловые пушки
Электрические тепловые пушки
Серия ТПЦ
1.1
Модель | Мощность, кВт | Масса, кг | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб
ТПЦ-2 | 2 | 5.3 | 16 | 450 | 8050 | 0 | 8050 | 0
ТПЦ-3 | 3 | 5.6 | 30 | 450 | 8750 | 0 | 8750 | 0
ТПЦ-5 | 4.5 | 6.4 | 50 | 440 | 10250 | 0 | 10250 | 0
ТПЦ-9 | 9 | 11 | 50 | 750 | 15950 | 0 | 15950 | 0
ТПЦ-15 | 15 | 17.3 | 50 | 1250 | 23790 | 0 | 23790 | 0
ТПЦ-23 | 23 | 22.5 | 70 | 1520 | 32790 | 0 | 32790 | 0
ТПЦ-30 | 30 | 30.2 | 90 | 2400 | 52250 | 0 | 52250 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Серия ТВТ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Масса, кг | Δt, °C при макс. мощности Vmax / Vmin | Расход воздуха, м³/ч | Цена, руб | 0 | 0 | 0
ТВТ-2 | 2 | 3.3 | 16 | 415 | 7590 | 0 | 7590 | 0
ТВТ-3 | 3 | 3.3 | 30 | 415 | 8390 | 0 | 8390 | 0
ТВТ-5 | 4.5 | 4 | 50 | 400 | 9790 | 0 | 9790 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Водяные тепловые пушки |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Серия AERO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, кВт | Масса, кг | Расход воздуха, м³/ч | Габариты (ВхШхГ), мм | Цена, руб | 0 | 0 | 0
AERO 15D30 | 14.4 | 12.4 | 1600 | 378х440х340 | 26750 | 0 | 26750 | 0
AERO 25D35 | 23.6 | 17.3 | 2400 | 440х532х395 | 33690 | 0 | 33690 | 0
AERO 35D40 | 36.3 | 28 | 4300 | 550х660х410 | 48190 | 0 | 48190 | 0
AERO 45D45 | 43.5 | 31 | 4900 | 704 х 643 х 693 | 54450 | 0 | 54450 | 0
AERO 70D55 | 69.2 | 56 | 8400 | 844 х 807 х 870 | 76250 | 0 | 76250 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Сушильные шкафы |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Сушильные шкафы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты (ШхВхГ), см | Цена, руб |  | 0 | 0 | 0
Тропик 500/1250 | 1250 | 28 | 50,0х186,0х50,0 | 32690 |  | 32690 | 0 | 0
Тропик 500/2500 | 2500 | 28 | 50,0х186,0х50,0 | 33250 |  | 33250 | 0 | 0
Тропик 600/1250 | 1250 | 31 | 50,0х186,0х60,0 | 34890 |  | 34890 | 0 | 0
Тропик 600/2500 | 2500 | 31 | 50,0х186,0х60,0 | 35890 |  | 35890 | 0 | 0
Тропик 800/1250 | 1250 | 46 | 50,0х186,0х80,0 | 45250 |  | 45250 | 0 | 0
Тропик 800/2500 | 2500 | 46 | 50,0х186,0х80,0 | 45790 |  | 45790 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Овощесушилки | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Модель | Мощность, Вт | Масса, кг | Габариты (ШхВхГ), см | Цена, руб | Цена Techno, руб | 0 | 0 | 0
ОВ3-КТ | 625 | 17.7 | 45,2х47,4х45,0 | 13450 | 17750 | 0 | 13450 | 17750
ОВ-3К | 625 | 17.7 | 45,2х47,4х45,0 | 12990 | 17150 | 0 | 12990 | 17150
ОВ-3 | 625 | 17.7 | 45,2х47,4х45,0 | 12650 | 16690 | 0 | 12650 | 16690
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Аксессуары для воздушных завес |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Блоки автоматического управления |  |  | 0 | 0 | 0
Модель | Кол-во скоростей | Кол-во режимов нагрева | Для завес серий | Цена, руб |  | 0 | 0 | 0
Блок управления A1E | 1 | 2 | М, Т100Е (до 2014 года выпуска) | 5990 |  | 5990 | 0 | 0
Блок управления A2E, A2EM | 2 | 2 | X600E М, T100E (до 2016 года) | 6950 |  | 6950 | 0 | 0
Блок управления A3E | 3 | 2 | М, T100E , T200E, T300E, X400E, X500E | 7150 |  | 7150 | 0 | 0
Блок управления A3E Т | 3 | 2 | М, T100E , T200E, T300E, X400E, X500E | 7450 |  | 7450 | 0 | 0
Блок управления A3W | 3 | 0 | Все завесы без нагрева, все водяные завесы | 6490 |  | 6490 | 0 | 0
Блок управления A3W Т | 3 | 0 | Все завесы без нагрева, все водяные завесы | 6490 |  | 6490 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Концевые выключатели |  |  | 0 | 0 | 0
Модель | Фото | Цена, руб |  |  |  | 0 | 0 | 0
Выключатель концевой ВП-15К21В |  | 1790 |  | 1790 | 1.1 | 0 | 0 | 0
Выключатель концевой ВПМ-15К21Б |  | 1850 |  | 1850 |  | 0 | 0 | 0
Выключатель концевой ВПМ-15К21В |  | 1850 |  | 1850 |  | 0 | 0 | 0
Выключатель концевой AZ7310 |  | 1050 |  | 1050 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Пульты |  |  | 0 | 0 | 0
Модель | Кол-во скоростей | Кол-во режимов нагрева | Для завес серий | Цена, руб |  | 0 | 0 | 0
Пульт управления TLA3 | 3 | 2 | М, Т100Е с 01.07.2020 | 2990 |  | 2990 | 0 | 0
Пульт управления TLA10 | 3 | 2 | Т200Е, Т300Е, Х400Е, Т200W, Т300W, Х400W,Т200A, Т300A, Х400A, | 3250 |  | 3250 | 0 | 0
Пульт управления 109АС3 | 3 | 2 | М, Т100Е с 01.07.2020 | 3250 |  | 3250 | 0 | 0
Пульт управления TL3 | 3 | 2 | М, Т100Е | 2450 |  | 2450 | 0 | 0
Пульт управления TL3a | 3 | 2 | М, Т100Е | 3750 |  | 3750 | 0 | 0
Пульт управления TL3Т | 3 | 2 | М, Т100Е | 2490 |  | 2490 | 0 | 0
Пульт управления TL3Тa | 3 | 2 | М, Т100Е, AERO | 3750 |  | 3750 | 0 | 0
Пульт 3Е | 3 | 3 | Х400Е15, Х500Е | 1250 |  | 1250 | 0 | 0
Пульт 3ЕТ | 3 | 3 | Т200Е, Т300Е, Х400Е | 1250 |  | 1250 | 0 | 0
Пульт 3WТ | 3 | 0(3) | Т200А, Т300А, Х400А10, Х400А20 - без нагрева T100W, T200W, X300W, X400W - водяные | 1250 |  | 1250 | 0 | 0
Пульт 3W | 3 | 0(3) | Х400А15, Х500А, Х600А - без нагрева X500W - водяные | 1250 |  | 1250 | 0 | 0
Пульт 2Е | 2 | 2 | X600E | 1250 |  | 1250 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Терморегуляторы и клапаны |  |  | 0 | 0 | 0
Модель |  |  |  | Цена, руб |  | 0 | 0 | 0
Терморегулятор электронный |  |  |  | 2150 |  | 2150 | 0 | 0
Терморегулятор капиллярный |  |  |  | 1750 |  | 1750 | 0 | 0
Трехходовой клапан (для водяных завес) 3/4" |  |  |  | 5450 |  | 5450 | 0 | 0
Трехходовой клапан (для водяных завес) 1" |  |  |  | 5850 |  | 5850 | 0 | 0
Двухходовой клапан 3/4" |  |  |  | 4990 |  | 4990 | 0 | 0
Двухходовой клапан V2D15 с приводом |  |  |  | 5690 |  | 5690 | 0 | 0
Двухходовой клапан V2D20 с приводом |  |  |  | 6150 |  | 6150 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Смесительные узлы |  |  | 0 | 0 | 0
Модель | Max расход теплоносителя, л/с | KvS, м3/ч | Для завес серий | Цена, руб |  | 0 | 0 | 0
Смесительный узел LN-4(1/2") | 0.4 | 4 | подробнее | 20150 |  | 20150 | 0 | 0
Смесительный узел LN-5(3/4") | 0.7 | 5 | подробнее | 22890 |  | 22890 | 0 | 0
Смесительный узел LN-10(1") | 1.5 | 10 | подробнее | 34350 |  | 34350 | 0 | 0
Смесительный узел LND-Z40B-4.0 с насосом | 0.6 | 4 | T100W, T200W, X300W, X400W, X525W10 | 53050 |  | 53050 | 0 | 0
Смесительный узел LND-Z60B-6.3 с насосом | 0.9 | 6.3 | X550W20 | 54690 |  | 54690 | 0 | 0
Смесительный узел LND-Z70B-10 с насосом | 1.2 | 10 | для подключения нескольких завес | 59750 |  | 59750 | 0 | 0
Смесительный узел LND-Z80B-10 с насосом | 1.5 | 10 | для подключения нескольких завес | 65690 |  | 65690 | 0 | 0
Смесительный узел LND-Z80B-16 с насосом | 2.5 | 16 | для подключения нескольких завес | 86490 |  | 86490 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Монтажные комплекты |  |  | 0 | 0 | 0
Название |  | Комплектация | Для завес серий | Цена, руб |  | 0 | 0 | 0
Монтажный комплект для потолочной установки завес |  | Шпильки с гайками М6 - 4шт. Дюбель (цанга) М6 - 8шт. Болт М6 - 8шт. Перфолента - 1м. | А, М, Т100, Т200, Т300 | 1850 | В зависимости от длины завесы необходимо использовать от 1-го до 2-х монтажных комплектов | 1850 | 0 | 0

## Лист2
Наименование завесы или тепловентилятора | LN-4 (1/2") | LN-4 (1/2") | LN-5(3/4") | LN-5(3/4") | LN-10(1") | LN-10(1")
| Допустимо | Рекомендуется, не более | Допустимо | Рекомендуется, не более | Допустимо | Рекомендуется, не более
Т109W10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 16 | 14
T212W10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 10
T118W20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8
T224W20 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5
X315W10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9
X416W10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8
X330W20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4
X432W20 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 4
X525W10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5
X550W20 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3
AERO 15D30 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 10
AERO 25D35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6
AERO 35D40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4
AERO 45D45 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 3
AERO 70D55 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2